BEFUNDSCHEIN	über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Vorgaben					Seite - -
der Sachversicherer nach den Prüfrichtlinien VdS 2871 durch VdS-anerkannte Sachverständige					Befundschein-Nr.:

Versicherungsnehmer (VN)					Risikoanschrift:

				Begleiter vom VN:
				Sachverständiger:				Dipl. Ing. Gebhard Pfeifer
				VdS-Anerk.-Nr.:				20061
				Datum der Prüfung:				26.04.17
				Prüfungsdauer:		8				Std. (reine Prüfzeit)

Art des Betriebes oder der Anlage:

Sind frequenzgesteuerte Betriebsmittel (z.B. Motoren) in der elektrischen Anlage installiert?
Sind Bereiche1, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern, durch den Betreiber ausgewiesen?
Wenn ja, welche:		Rauchverbotszone

Wurden alle Bereiche des Risikostandorts geprüft?			ja	nein – Nachbesichtigung (< 6 Wo) vereinbart bis zum:					(Datum)
Begründung für nicht geprüfte Bereiche: Es wurden nur die nach Angabe versicherten Risiken geprüft
Wurden nach Aussagen des Betreibers Teilbereiche der Anlage seit der letzten Revision erneuert, erweitert oder
umgebaut (entfällt bei Erstprüfung)? Erstprüfung					ja			nein
Wurden alle Mängel der vorhergehenden Revision beseitigt?					Bericht fehlt		ja			nein

Gesamtbeurteilung der Anlage
Gefährdungskategorie gemäß Prüfrichtlinien VdS 2871 (a) (b) (c) (d)
Ergänzende Erläuterungen:

Prüfungsergebnis (Einzelergebnisse)
	Keinen Mangel festgestellt
	Die festgestellten Mängel sind im Anhang A aufgeführt und spätestens zu beseitigen bis:
	Es wurden Mängel festgestellt, die eine Brandgefahr (mit „X“ gekennzeichnet) bzw. eine Unfallgefahr (mit „O“ gekennzeichnet) hervorrufen können. Diese Mängel sind unverzüglich zu beseitigen! (Der Mangel ist dann mit einem X oder O zu kennzeichnen, wenn er im Extremfall, aber bei sonst normalen Betriebsbedingungen zu einem Brand bzw. zu einem Personenschaden führen kann.)
Dieser Befundschein besteht einschließlich des Anhangs aus					Seiten.
Die elektrische(n) Anlage(n) wurde(n) gemäß den Prüfrichtlinien VdS 2871 nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Bei den nicht im Anhang dieses Befundscheins aufgeführten Anlagenteilen und Bereichen wurden keine Mängel festgestellt.

Firmenstempel					Datum und Unterschrift des VdS-anerkannten Sachverständigen
1 das sind z.B. Betriebsstätten nach VdS 2033 / Ex-Bereiche / stationäre Stromerzeugungsanlagen / Ladestationen für Fahrzeuge und Flurförderzeuge

				Seite - -
				Befundschein-Nr.:					26/04/17

Messungen
 Isolationswiderstand: Messung in mind. 50 % aller Stromkreise					ja					nein
Wenn Isolationswiderstandsmessungen nicht möglich sind: Lagen ers-satzweise Messprotokolle über Isolationswiderstandsmessungen vor?					ja					nein 2
Wenn nein: Sind Ersatzmaßnahmen nach Aussage des Betreibers vorhanden?					ja					nein
Bemerkung hierzu:
 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)					alle oder					nein 3
Bemerkung hierzu:
 Schleifenwiderstand					ja, Anzahl 4:					nein 3
Bemerkung hierzu:
 Wurden thermische Auffälligkeiten messtechnisch vorgefunden?					ja					nein
Bemerkung hierzu:
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Werden nach Aussage des Betreibers die ortsveränderlichen Betriebsmittel regelmäßig geprüft (z.B. gemäß BetrSichV oder BGV A3)?					ja					nein
Beinhalten diese Prüfungen nach Aussage des Betreibers auch fremde ortsveränderliche Betriebsmittel, d. h. privat mitgebrachte, gemietete, geleaste oder durch Dritte bereitgestellte Betriebsmittel?					ja					nein					nr 5
Allgemeine Informationen zur geprüften elektrischen Anlage
Versorgungssystem
TN	TT			IT					Ringeinspeisung
Leistungsbedarf der Gesamtanlage:					kVA
Maximal möglicher Fremdbezug in %, bezogen auf o.g. Gesamtleistungsbedarf					%
Maximal mögliche Eigenerzeugung (ohne Ersatzstrom) in %, bezogen auf o.g. Gesamtleistungsbedarf					%
Schutzeinrichtungen (RCD / RCM):
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) / oder Differenzstrom-Überwachung (RCM)					geschützte Stromkreise in %:

Für statistische Zwecke
Geschätzte Anzahl der fest angeschlossenen Verbraucher in der elektrischen Anlage:
< 250		< 500				< 1.000			< 5.000					> 5.000

2 Können keine Isolationswiderstandsmessungen durchgeführt werden und sind keine Messprotokolle vorhanden, ist dies als Mangel im Anhang (Mängelliste) zu vermerken. Hat der Betreiber nach eigenen Angaben Ersatzmaßnahmen vorgesehen, sind diese zu notieren.
3 Bitte oben im Feld hinter den Worten „Bemerkung hierzu:“ eine Begründung angeben, z.B. wenn Messungen kaum oder überhaupt nicht durchgeführt werden konnten. Bitte ebenfalls dort notieren, wenn Messungen nicht notwendig waren, weil z.B. Messprotokolle aus anderen Prüfungen vorlagen.
4 Angabe in der Regel in Prozenten.
5 nr = nicht relevant, da nach Aussagen des Betreibers keine fremden ortsveränderlichen Betriebsmittel vorhanden sind.

Weitere Erläuterungen wie z.B. verwendete Messgeräte (optional):

Anhang A zum Befundschein-Nr.:

Allgemeine Bemerkungen: Wenn in der elektrischen Anlage z.B. aus betrieblichen Gründen keine oder nicht im ausreichenden Umfang Isolations-widerstandsmessungen durchgeführt werden können, wird dringend empfohlen, nach VdS 2349 für eine konstante Iso-lationsüberwachung zu sorgen. In Einzelfällen kann der Sachversicherer auch ergänzende oder alternative Maßnahmen fordern. Aus der Sicht des Sachversicherers kann dies auch eine thermografische Untersuchung sein.

lfd. Nr.	Gefahr1	Gebäude / Anlage / Raum sowie Mängelbeschreibung und empfohlene Maßnahmen	Mangel- Nummer 2	Betriebs- bereich 2